## sisteplant
material
LUBRIFICANTE DE ESTEIRA
LED DO ECG 03 VIAS MODULO MEDRAD
LEITOR CODIGO DE BARRAS - DATALOGIC
SORTER - BANDEJA IMPRESSORA CARESTREAM
COMPRESSOR DE MAMA 24 x 30 - SELENIA
COMPRESSOR DE MAMA SELENIA SPOT 7,5 CM COM PLATAFORMA 18 X 24
FONE DE OUVIDO TDH-39 AUDIO - OTOMETRICS
CONECTOR ECG JACARE 10 VIAS - GE TRASPARENTE
CABO DE ELETRO 10 VIAS GARRA - MICROMED
CABO DE ELETRO 11 VIAS DA MICROMED
BATERIA DE DESFIBRILADOR MINDRAY
RABICHO 3 VIAS INFANTIL MONITOR MULTIPARAMENTRO (MP 30 / 40 / 5)
LÂMPADA DE FENDA 6V X 20W
CABO 3 VIAS MONIOTR PHILIPS M1622 A
SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL/ADULTO - DIXTAL
WATER TRAP - CAPNOGRAFO PHILIPS
WATER TRAP - CAPNOGRAFO GE
TEST LOAD PHILIPS
MANGUITO PEDIATRICO MONITOR PHILIPS M1572A
MANGUITO PEDIATRICO MONITOR PHILIPS M1573A
CABO HDMI 15 MTS
CABO SERIAL/SERIAL PARA DENSITOMETRIA
CABO DE AUDIO MEDICINA FETAL RCA/RCA X P2
CABO PARA COLPOSCOPIA RCA / BNC 5 MTS
PEDAL PISTOLA ENDOCLIER - ENDOSCOPIA Modelo:PC02
PEDAL PARA BISTURI WEM - P10
PEDAL PARA BISTURI WEM - SERIAL
PEDAL PARA BISTURI WEM SS100 - RJ 45
ADAPTADOR HDMI/DISPLAY PORT
ADAPTADOR HDMI/DVI
Cabo tronco ECG 3/5 vias PIN 3M para monitor multiparametrico Mindray
ADAPTADOR WIRELESS PARA ULTRASSOM
CABO FIBRA ÓPTICA MONITOR MEDRAD
CABO ADAPTADOR RCA 2 FEMEAS 1 MACHO
COMPRESSOR DE MAMA DIMENSION STANDARD BREST 18 X 24 ASY-01946
COMPRESSOR DE MAMA SPOT 7,5 CM DIMENSION ASY-01986
COMPRESSOR DE MAMA DIMENSION SMALL BREST 18 X 24 - REF- ASY-01940
MANGUITO ADULTO MONITOR MEDRAD
SONDA DE TEMPERATURA RETAL/ESOFAGICA
PROTETOR DE FACE DIMENSION FAB-02865
FONTE CARREGADOR DO MODULO DE ECG MEDRAD
BATERIA DE MONITOR MP 20/30/40 PHILIPS
LEITOR ÓTICO PARA FICHA - HONEYWELL
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA PROCESSADORA FUJI 590
MODULO DE ECG PARA MONITOR MULTIPARAMETRO PHILIPS M3001A
LAMPADA 12V X 20W
FUSIVEL 800 mA X 250V - COLPOSCOPIO ZEISS
FUSIVEL 3.15A X 250V - 5 X 20MM
CONECTOR P10 ESTERIO
ADAPTADOR DB9 / DB25
ADAPTADOR DB25 (MACHO) / DB25 (FEMEA)
EXTENSOR DB25 MACHO/MACHO
ADAPTADOR DB15 (MACHO) / DB15 (FEMEA)
EXTENSOR DB9 FEMEA / FEMEA
ADAPTADOR DB9 (MACHO) / usb TYPE B
ADAPTADOR DB15 (FEMEA) / DVI
ADAPTADOR SUN 13W3 (MACHO) / DB15 (MACHO)
EXTENSOR DB15 (FEMEA) / FEMEA
CELULA DE O² DO EQUIPAMENTO FPUL
BOTÃO ACIONADOR DO MONITOR FETAL
WALTER TRAP MEDRAD COD. 3010487
VALVULA DE BRONCOSCOPIA FUJINON
MANGUITO NEO NATAL PHILIPS Nº 1 M1866A
MANGUITO NEO NATAL PHILIPS Nº 2 M1868A
MANGUITO NEO NATAL PHILIPS Nº 3 M1870A
MANGUITO NEO NATAL PHILIPS Nº 4 M1872A
KIT DE LIMPEZA ENDOSCOPIA FUJI - COD. CA-610
MANGUEIRA PARA INFUSÃO DE LIQUIDO NO CANAL AUXILIAR - COD. JT500
VÁLVULAS DE LIMPEZA CA 611
CONECTOR TIPO BANANA
TAMPA DE CANAL DE BIOPSIA - COD. FOV-DVA
ESCOVA CURTA DE LIMPEZA DE CILINDRO DE VÁLVULA
VÁLVULA DE RETIRADA DE AR APARELHO FUJI AD-7
PROTETOR DE ROSTO SELENIA
SENSOR DE OXIMETRIA GE
DECODIFICADOR NUMERICO
CABO ECG 3 VIAS TOSHIBA
CONVERSOR VGA PARA VIDEO
PÁ PARA DESFIBRILADORES DEAA PHILIPS DESCARTAVEL
BANDEJA PARA IMPRESSORA 5800 CARESTREAM
CONECTOR TIPO JACARÉ
BATERIA DESFIBRILADOR DEAA FRX M5070A PHILIPS REF 989803121381
MODÚLO ECG PORTÁTIL GE
CABO PNI PARA MONITOR PHILIPS
FONE DE OUVIDO AVIS - RAIZAMED
FIBRA STORZ USADA BACKUP
COMPRESSO DE MAGNIFICAÇÃO SELENIA RETANGULAR 10CM
COMPRESSO TORRE DE MAGNIFICAÇÃO SELENIA
COMPRESSOR DE MAMA SELENIA SMALL BREST
COMPRESSO DE MAGNIFICAÇÃO SELENIA RETANGULAR 10CM ABERTO
CONECTOR RCA
CONECTOR SUPERVIDEO
EXTENSOR RCA X SUPERVIDEO
CONECTOR PINO P10 ESTÉREO
COLD HEAD - POOL- GE
ADSORBE - GE
BOBINA DE GRADIENTE-POOL - GE
BOBINA DE CORPO- POOL -GE
BOBINA PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA-POOL -GE
COMPRESSOR DE HÉLIO-POOL-GE
MANGUITO MEDRAD ADULTO LARGO
ADAPTADOR RCA X P2
MANGUITO MEDRAD INFANTIL 8 / 26 CM
MANGUITO MEDRAD NEO 3010520
RABICHO 5 VIAS MEDRAD
RABICHO 3 VIAS MEDRAD
MANGUITO MEDRAD NEO 3010534
MANGUITO MEDRAD NEO 3010533
MANGUITO MEDRAD NEO 3010531
MANGUITO ADULTO EXTRA G MONITOR MEDRAD CINZA 46 + 66CM
CATETER NASAL CO2 pediátrico 10 cm REF 3011507
ADAPTADOR BNC X P10
CATETER NASAL CO2 pediátrico 10 cm REF 3011484
SAMPLE LINE SET - DRAEGER
PEDAL DE COMANDO DE MACA ELÉTRICAS
SENSOR DE OXIMETRIA MEDRAD INFANTIL NEONATAL
CABO EXTENSÃO DE MANGUITO MEDRAD
OSCILADOR DE OSSO-OTOMETRICS
BATERIA DO ULTRASSOM CX50
FONTE DO ULTRASSOM CX50
FONE DE OUVIDO ABAFADOR
COMPRESSOR DE MAMA 24 x 29 DIMENSIONS
CONECTOR P2
MODULO DO ECG MORTARA MO-30012-019-64
COMPRESSOR DE MAMA DIMENSION RECT LOC PADDLE 10CM ASY-01993
PEDAIS DE MAMOGRAFO SELENIA
LEITOR CODIGO DE BARRAS MAMOGRAFO SELENIA
COMPRESSO SELENIA VAZADO 10 CM
COMPRESSOR DE MAMA 22 x 28 - SELENIA
COMPRESSO SELENIA 18 X 24
MODULO SPO² EXPRESSION MR 400 COD. 989803192771
MODULO ECG EXPRESSION MR 400 COD. 989803192761
MANGTO ADULTO EXPRESSION MR NIBP COD. 989803182641
ADAPTADOR BNC ( F ) X RCA ( M )
MANGTO INFANTIL EXPRESSION MR NIBP COD. 989803182621
CABO EXTENSÃO DE MANGUITO PHILIPS MR 400 PNI 989803183221
MANGTO PEDIATRICO MONITOR PHILIPS RM400 VERDE ONI cod. 989803182621
FONTE DE LED PARA ESPÉCULO VAGINAL KOLPLUX - KOLPLAST
CABO TRONCO 5 VIAS PHILIPS - EFICCIA Cód. 989803160641
PILHAS DURACELL PARA AED PLUS/ REF: 1-8-0007
FIOS DO CINTO DE ESFORÇO P1170
BATERIA DE MONITOR PHILIPS REF. 989803191341
CABO TRONCO MOBILE ALICE PDX REF. 1040807 - PHILIPS
CABO 10 VIAS ECG PHILIPS RESPIRONICS REF. 1075397
ADAPTADOR RCA (F) X BNC (M)
SENSOR DE DE PRESSÃO ALICE 6 REF. 1076592
CINTO DE ESFORÇO REF. 1075969
TERMISTOR ADULTO PHILIS REF P1388 ALICE
RABICHO ECG 10 VIAS CAM 14 GE - JACARÉ
RABICHO 3 VIAS I MONITOR CM 100, CM120 E CM150 COD. M1673A
ADAPTADOR BNC EM T
COLD HEAD - PHILIPS
Compressor de Hélio -PHILIPS
Bobina Para Ressonância Magnética -PHILIPS-POOL
COLD HEAD-POOL - SIEMENS
COMPRESSOR DE HÉLIO-POOL-SIEMENS
BOBINA PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA-POOL-SIEMENS
ADSORBE-POOL-SIEMENS
COLD HEAD - Toshiba
Compressor de Hélio - Toshiba
EXTENSOR BNC X BNC
Bobina Para Ressonância Magnética - Toshiba
CONECTOR TRI PURPOSE M
CONECTOR TRI PURPOSE F
COLCHONETE DE BALANCE INFANTIL
BATERIA MONITOR M4605A PHILIPS
DISCO DE ACRILICO PARA PHANTOM ACR
Hélio Liquido - Recarga
O'RING DA GARRAFINHA DA PROCESSADORA DE ENDOSCOPIA
Helio Liquido
MANGUITO PEDIATRICO CONFORT CARE CUFF COD. 989803104151
CONECTOR DB9 MACHO
MANGUITO ADULTO CONFORT CARE CUFF COD. 989803104171
RABICHO 5 VIAS EFFICIA PHILIPS CÓD. 989803160641
CABO TRONCO DO SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO NELLCOR REF. DS100A
SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO NELLCOR REF. DS100A
SENSOR DE CO² RESPIRONICS REF. 1015928
COLD HEAD -SPOT- GE
BOBINA DE GRADIENTE-SPOT - GE
BOBINA DE CORPO- SPOT -GE
BOBINA PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA-SPOT -GE
COLD HEAD-SPOT - SIEMENS
CONECTOR DB15
COMPRESSOR DE HÉLIO-SPOT -SIEMENS
BOBINA PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA-SPOT-SIEMENS
ADSORBE-SPOT-SIEMENS
TUBO DE TOMOGRAFIA VCT- POOL -GE
TUBO DE TOMOGRAFIA DIVERSOS- POOL -GE
TUBO DE DENSITOMETRIA- POOL -GE
DETECTOR DE DENSITOMETRIA- POOL -GE
RESERVATÓRIO DE AGUA PROCESSADORA FUJI 760
ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO
CONTROLE MACA - MEDPEJ
LAMPADA 12V 100W - halogen - 05070856001 - Íntegra
CABO DE CONEXÃO PARA ESTERIA - T200/T210
CABO SUPERVIDEO - 3M - AZUL
MANGUITO CARE CUFF ADULTO - REF 989803104161
MANGUITO CARE CUFF ADULTO - REF 989803104181
CABO DE INTERFACE PARA ESTERIA - T200/T210
SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO MASIMO - LNCS DBI SPO2/ LNC-10
SENSOR DE CAPNOGRAFIA - CAPNOSTAT 5
ADAPTADOR DE VIAS AÉREAS PARA SENSOR DE CO2 CAPNOGRAFIA - ADULTO/PEDIÁTRICO DIXTAL
CABO EXTENSOR SPO2 PHILIPS - M1941A 8 PINOS
MANGUITO ADULTO 23-33 CM - DIXTAL 2021625A
LAMPADA 15V 150W
BATERIA DESFIBRILADOR DEAA FR2 M3863A REF 989803108811
BATERIA DESFIBRILADOR PHILIPS M3538A HEARTSTART MRX
TUBO GENÉRICO MAMOGRAFO
TUBO DE TOMOGRAFIA DIVERSOS- POOL -PHILIPS
FONE HEADSET - JABRA
FONE ALTA FREQUÊNCIA HDA 300
MANGUITO ADULTO PHILIPS - M1576A - 42 - 54 CM
PEDAL DUPLO PARA ULTRASSOM
FUSIVEL MAMÓGRAFO FUJIFILM - 5A LM 06
FUSIVEL MAMÓGRAFO FUJIFILM - 1.6A LM 06
LAMPADA 24V 100W
FUSIVEL MAMÓGRAFO FUJIFILM - 0.3A LM 0Y
FUSIVEL MAMÓGRAFO FUJIFILM - 1A LM 08
FUSIVEL MAMÓGRAFO FUJIFILM - 2A LM 0X
FUSIVEL MAMÓGRAFO FUJIFILM - 3.2A LM 0X
PEDAL DUPLO WEM - FS-14
PEDAL SIMPLES WEM - FS-12
PEDAL TRIPLO PARA ULTRASSOM
ADAPTADOR USB BLUETOOTH - MICROMED
CINTO PARA CASE ELETRO WINCARDIO AIR - MICROMED
CABO EXTENSOR PARA WINCARDIO AIR E ERGO PC AIR - MICROMED
LAMPADA MAMOGRAFO SELENIA 24V 150W
LÂMPADA PARA OTOSCÓPIO HEINE BETA K100
LÂMPADA PARA OTOSCÓPIO WELCH ALLYN 20200
LÂMPADA PARA OTOSCÓPIO MD
LÂMPADA PARA OTOSCÓPIO HEINE MINI 3000
LÂMPADA PARA OTOSCÓPIO HEINE MINI 2000
CABO PACIENTE / RABICHO 10 VIAS MORTARA (GARRA) 929304761
CONECTOR BNC
LAMPADA 24V 250W
ADAPTADOR HDMI - VGA
Manguito Adulto MR 400 Philips
LÂMPADA LED DA PROCESSADORA 7000
BATERIA DE MONITOR PHILIPS - REF. 989803210521 / Bateria de Lithium / 10.7V / 7100mAh / 75.97Wh
LAMPADA 15V 150W - DICROICA
CABO ECG 3 VIAS PHILIPS - REF. M1671A GRAMPO BLINDADO PARA UTI 1,0M ANVISA: 10216710215
Bateria Panasonic CR2 Lithium 3V - Compatível Cadeado Bluethoot
BATERIA DE MONITOR PHILIPS - REF. 989803199221 / LITHIUM ION BATTERY / 11. V / 86.6 WH
Bateria Philips de Módulo MR (Gen 3) / Ref. 989803191341 / 3.7 V / 830mAh / 3.1Wh
SENSOR REUTILIZÁVEL DE DEDO ADULTO PHILIPS / 2M / REF. 989803144371 / M1191B
MANGUITO PHILIPS ADULTO EASY CARE REUTILIZÁVEL / REF. M4555B
RECIPIENTE RETENTOR DE LÍQUIDO REF. 60-13100-00 / PHILIPS / KIT COLETOR DE ÁGUA DESCARTÁVEL 3160
CABO CAM 14 TRONCO - GE COD. 2016560-002 COD. ESTOQUE SAP 9050000129
MANGUEIRA DE INTERCONEXÃO NEONATAL / PHILIPS / REF.989803183231 / MANGUITO PNI PEDIATRICO
BATERIA DFM 100 LITHIUM ION BATTERY / REF.989803190371 /PHILIPS / 14,8V / 5.0AH / 74WH
Carregador Wireless MEWD-100 ERGOPC 13 AIR Micromed para ELET e SERG
MANGUITO BRAÇADEIRA DE PNI LUMEN PHILIPS CÓDIGO 989803182661
CLIP DEDO CONEXÃO RÁPIDA SPO2 PEDIÁTRICO MR PATIENT CARE REF 989803166541
BATERIA LÍTIO P/ AED PLUS - CR17345 - 3V - DURACELL
LÂMPADA XENON ENDOSCOPIA Y1176 OLYMPUS 175W MODEL.PE175BFA
ESCOVA DE LIMPEZA PARA DUODENOSCOPIO FUJIFILM WB2221FW2
ADAPTADOR CAM 14 JACARE - GE
MODULO DO ECG MORTARA MO-30012-019-66
CABO DO PACIENTE MEBT-100 ESPFORÇO ERGOPC 13 AIR MICROMED
BATERIA LI-MNO2 12V 4200MAH P/N 115-065054-00 DEA MINDRAY
Microfone de Laringoscopia SF SHURE BLX14BR/CVL-M15 WIRELESS
SENSOR SPO2 PONTA MARIA SILIC. PED. 1M REUTILIZ. DRAGER 2606486 VISTA 120
SENSOR DE DEDO SPO2, ADULTO 2,5M REUTILIZÁVEL DRAGER 2606483
CABO ECG 3.0 4 VIAS PARA EXPRESSION MR400 PHILIPS 989803193721
MANGUEIRA DE CMFLOW ENDOSCOPIA MAS0037 CONFIANCE MEDICAL
Clipe de conexão rápida para SPO2, adultos - Philips REF: 989803166531
CABO CAM 14 ECG 14 VIAS - GE
PRENDEDOR DE CONEXÃO RÁPIDA PARA SPO2, NEONATAL PHILIPS 989803166581
SENSOR DE SPO2 DE CONEXÃO RÁPIDA, RM PHILIPS 989803161991
CABEÇOTE DE ULTRASSOM SONOPULSE
BRACADEIRA
ECCD-braçadeira ADULTO g
ECCD-braçadeira criança
ECCD-braçadeira criança P
ECCD-KNOB US
ECCD-KNOB FUNCTION 1
ECCD-KNOB FUNCTION 2
MODULO CAM 14 COD. GE 900995-002 COD. DE ESTOQUE SAP 9050000130
ECCD-NUTRI KEY CW
ECCD-NUTRI KEY R
ECCD-NUTRI KEY P2
ECCD-NUTRI KEY REVERSE
ECCD-NUTRI KEY CHI
ECCD-NUTRI KEY L
ECCD-NUTRI KEY AO
ECCD-NUTRI KEY POINTER
ECCD-NUTRI POWER KEY
ECCD-NUTRI KEY B FLOW
CABO ESTEIRA CAM 14 - GE
ECCD-NUTRI KEY PDI
ECCD-NUTRI KEY P3
ECCD-NUTRI KEY P1
ECCD-NUTRI KEY COMMENT
ECCD-NUTRI KEY CLEAR
ECCD-NUTRI USB COVER
ECCD-NUTRI TGC KNOB
ECCD-KEY ENCORDER BSB NURI
ECCD-NUTRI USER DEFINE KEY SET
ECCD-KEY DECO PW MODE MIZAR
CABO ECG 10 VIAS - GE
ECCD-KEY DECO CF MODE MIZAR
ECCD-KEY DECO M MODE MIZAR
ECCD-KEY DECO B MODE
ECCD-FREEZE KEY
ECCD-KEY LED Z MIZAR
ECCD-ECCD-KEY LED X MIZAR
ECCD-KEY LED Y MIZAR
ECCD-KEY LED COLOR MODE MIZAR
ECCD-INIT KEY BT16
ECCD-STEER KEY BT16
RABICHO ECG 10 VIAS CAM 14 GE - BANANA
ECCD-DUAL KEY BT16
ECCD-KEY FREEZE BT16
ECCD-KEY LED AUDIO BT16
ECCD-KEY LED Y BT16
ECCD-CLEAR KEY BT16
ECCD-CALIPER KEY BT16
ECCD-HI KEY BT16
ECCD-CALC KEY BT16
ECCD-LEFT RIGHT KEY BT16
ECCD-KEY LED X BT16
CABO TRONCO CONECTOR 10 VIAS -GE
ECCD-KEY LED FOCUS BT16
ECCD-SINGLE KEY BT16
ECCD-KEY LED PAN ZOOM BT16
ECCD-4D KEY BT16
ECCD-USER DEFINE KEY SET1 BT16 DVR KEY
ECCD-KEY LED COLOR MODE BT16
ECCD-AUTO KEY BT16
ECCD-USER DEFINE KEY SET1 BT16 BLANK KEY
ECCD-USER FUNCTION KEY 2
ECCD-KEY DECO PW MODE BT16
CONECTOR ECG JACARE 10 VIAS - GE TRASPARENTE
ECCD-KEY DECO 2D MODE BT16
ECCD-KEY LED HR ZOOM BT16
ECCD-KEY DECO CF MODE BT16
ECCD-3D KEY BT16
ECCD-USB COVER BT 16
ECCD-WHEEL KEY BODY
ECCD-KEY LED ACOUSTIC BT16
ECCD-USER DEFINE KEY SET1 BT16
ECCD-QUAD KEY BT16
ECCD-USER DEFINE KEY SET 1 BT16
CABO TRONCO + RABICHOS ECG 10 VIAS - GE
ECCD-POWER KEY BT16
ECCD-USER DEFINE KEY SET 2 BT16
ECCD-ABC KEY BT16
ECCD-USER DEFINE KEY SET2 BT16
ECCD-USER DEFINE KEY SET2 BT16, ARCHIVE KEY
ECCD-P2 KEY BT16
ECCD-USER DEFINE KEY SET2 BT16 UTIL KEY
ECCD-P4 KEY BT16
ECCD-UP DOWN KEY BT16
ECCD-USER DEFINE KEY SET2 BT16, END EXAM KEY
CABO TRONCO + RABICHOS ERGOPC 11 VIAS DB 25
ECCD-BODY MARK KEY BT16
ECCD-USER DEFINE KEY SET2 BT16 PATIENT KEY
ECCD-EXIT KEY BT16
ECCD-KEY DECO PD MODE BT16
ECCD-KEY ENCORDER BT16
ECCD-WHEEL KEY
ECC-TGC KNOB
ECC-CAPA DE OCIMETRO DE DEDO
ECC-MANGUITO DE 1 VIA
ECC-ADAPTADOR DE PNI
CABO TRONCO + RABICHOS WIN CARDIO ECG 10 VIAS
ECC-PERA DE RM
ECAC - FILTRO OPTICAP XL P/ AFS 4 0.22UM (USO NAS ILHAS) - 0PTIA04NN1
ECC-ADPTADOR USB VGA
ECAC - TABLETE P/ SANITIZAÇÃO c/ 48 - (HQX 7150 - MERCK/ MILLIPORE) - ZWCL01F50
ECAC - VENTOSA MONTADOR - 14047839701
ECAC - KIT BICO DESPENSADOR P/ CV5030 TIPO 20G (AGULHA MONTADOR LEICA) - 14047840158
ECAC - PROBE AMOSTRA/REAGENTE (ARCHITECT) - 08C94-47
ECCD-GARRA JACARÉ
ECAC - PROBE SAMPLE C501/ C502 (AMOSTRA) - 08245401001
ECAC - VENTOSA (RSD - P512) ROCHE - 04480678001
ECCD-ELETRODO DE SUCÇÃO
ECCD-CABO MOXA 4 PORTAS
ECAC - KIT FILTRO SAKURA cat. 6160 (CORA-0010) - 542638
ECAC - PV TUBE (C501) - 04938771001
ECAC - SIPPER TUBE (C501) - 04938763001
ECCD-BATERIA LI241001A
ECAC - PINCH TUBE (PAC C/4PCS) (E170/ E601/ E602) - 03753379001
ECAC - PROBE WASHZONE (ARCHITECT) - 08C94-35
ECAC - FILTER FAN (COBAS Z480) - 04686128001
ECAC - CARTUCHO DE PURIFICAÇÃO (ELGA) - LC208
ECAC - CONJUNTO DE DESINFECÇÃO/ SANITIZAÇÃO (ELGA) - LC209
ECAC - LÂMPADA UV (ELGA) - LC210-02
ECAC -FILTRO 0,2UM - PONTO DE USO (ELGA - VEOLIA) - LC134
ECCD-BATERIA M5070A
ECAC - CARTUCHO PRE-CONDICIONAMENTO (ELGA modelo PURELAB) - LC211
ECAC - FILTRO DE CARBONO ATIVADO (MONTADOR DE LÂMINAS) - 14042230673
ECAC - FILTRO DE CARBONO ATIVADO AXL/ST5010 (cx c/ 2) - CORADOR - 14047432273
ECCD-BATERIA MINDRAY LI11S001A
ECAC - CONJUNTO DE FILTROS DA ESTAÇÃO DE MACROSCOPIA GROSSLAB JUNIOR (SHGR-0002) - BIODINA 1001618
ECAC - SENSOR, LEVEL, TRIGGER (ARCHITECT) - 08C94-66
ECAC - SYRINGE 500uL - (SERINGA LIAISON) -10079207
ECAC - HALOGEN LAMP FOR 7300, 7500 (7500 FAST SYSTEMS) - CAT.: 100052500
ECCD-CARREGADOR DE PILHAS AA E AAA
ECAC - KIT DE FILTROS DA ESTAÇÃO DE MACROSCOPIA GROSS-STAR (SHGR-0001) - BIODINA 9990850
ECAC - ARCH FILTRO DO BUFFER (ARCHITECT) - 08C94-29
ECAC - PROBE REAGENTE (C702 - ROCHE) - 05778964001
CABO TRONCO + RABICHOS ERGOPC 10 VIAS DB 15
ECCD-TRANSDUTOR PHILIPS S8-3 TDXU-6010
ECAC - ARC SENSOR, LEVEL PRE-TRIGGER (ARCHITECT) - 08C94-27
ECAC - SONDA PROBE P/ PSA (UNID) - 665016
ECAC - PROBE WASTE/ARM(ARCHITECT) - 08C94-89
ECAC - CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA CASSETE PRINTMATE (MACS-0002 - THERMO ) - A79510026
ECCD-TRANSDUTOR PHILIPS L12-4 TDXU-2750
ECAC - KIT REPARO P/ SELADORA MT-300 30CMS - MODELO ANTIGO - 15K2092.08.CE
ECAC - FILTRO CONSOLE ASSY - ASP6025 - LEICA -14049543860
ECAC - SENSOR ELETRÔNICO ( sensor de velocidade e desbalanceamento) - CENTRIFUGA HETTICH UNIVERSAL 320R. - E3144
ECAC - SENSOR DE VELOCIDADE PARA TOPO DO MOTOR - CENTRIFUGA HETTICH UNIVERSAL 320R. - E906
ECAC - SENSOR DE TEMPERATURA PARA BOJO - CENTRIFUGA HETTICH UNIVERSAL 320R. - E2068
ECAC - MOLA ESQUERDA PARA TAMPA - CENTRIFUGA HETTICH UNIVERSAL 320R. - E4013
ECAC - MOLA DIREITA PARA TAMPA - CENTRIFUGA HETTICH UNIVERSAL 320R. - E4014
ECCD-TRANSDUTOR GE 11L-D TDXU-5632
ECAC - SENSOR ELETRÔNICO - CENTRIFUGA HETTICH ROTINA 420R. - E3145
ECAC - SENSOR DE VELOCIDADE PARA TOPOP DO MOTOR - CENTRIFUGA HETTICH ROTINA 420R. - E2745
ECAC - AMORTECEDOR DA TAMPA - CENTRIFUGA HETTICH 420R. - E4477
ECAC - SENSOR DE TEMPERATURA (bojo de aço inox) - CENTRIFUGA HETTICH ROTINA 420R. - E2742
ECAC - PROBE DE AMOSTRA - BIORAD (EQTO D100) - 12000182
ECAC - PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL - CENTRIFUGA HETTICH UNIVERSAL 320R. - E4183
ECCD-TRANSDUTOR GE 9L-RS TDXU-5601
ECAC - FILTRO C/ CARVÃO ATIVADO P/ PROCESSADOR DE TECIDO HYPERCENTRE - EXCELSIOR (PTEC-0014) - 9990610 - CAT: 7411258
ECAC - FILTRO DE PERMANGANATO DE POTÁSSIO - THERMO FISHER SCIENTIFIC - EXCELSIOR (PTEC-0014) - 9990612
ECAC - FILTRO POLIPROPILENO 5 MICRONS LX-10PP-05 (AUCL-0061) - H89997
ECAC - FILTRO SEDIMENTO 9.3/4" 1 MICRON (AUCL-0061) - H89999
ECAC - FILTRO CARVAO GRANULAR (AUCL-0061) - H89996
Bateria Chumbo Ácida 12V PS-1220 com fica de espuma para Eletrocardiógrafo
ECAC - MEMBRANA OSMOSE REVERSA (AUCL-0068/0069 - mod.: MWTS) código: RE/TW 2012-100 GPD - H891619
ECCD-TRANSDUTOR PHILIPS L12-3
ECAC - FILTRO PARA RECICLADOR DE ÁLCOOL E XILOL DA MARCA CBG BIOTECH DE ORIGEM AMERICANA - FLT3001A
ECCD-TRANSDUTOR GE 4C-RS TDXU-2683
ECCD-TRANDUTOR PHILIPS L12-4 TDXU-2744
ECAC - GUARNIÇÃO DE BORRACHA P/ CUBA DA CENTRIFUGA ROTINA (CENTRIFUGA HETTICH 420/420R - E2771
ECAC - BORRACHA DE VEDAÇÃO DO CONE PRETO DE PROTEÇÃO DO MOTOR PARA CENTRÍFUGA HETTICH - E967
ECAC - SENSOR DE TEMPERATURA DO CONDENSADOR - E2061
ECAC - MOLA TRAÇÃO LADO ESQUERDO DA TRAVA DA TAMPA (TRACTION SPRING D 0,9X120X23) - E2152
ECAC - PÉ DE BORRACHA PARA ROTINA 380/380R E ROTINA 420/420R - E3154
ECAC - KIT DE DESCONTAMINAÇÃO PARA ESTUFA 3110 (INCU-0070 - DATAMED) - 190651
ECAC - PROBE WASHZONE (ARCHITECT/ ALINITY i) - 08C9436
ECAC - PROBE REAGENTE C501/ C502- NOZZLE REAGENT - 04804376001
ECCD-CABO DIRETO DO DISTON MULTI-LINK
ECAC - PROBE ALINITY i (PACK C/ 2) - 03R9602
ECAC - PROBE S (AMOSTRA E801) - 09394583001
ECAC - PROBE SAMPLE C513 (AMOSTRA) - 07712359001
ECAC - PROBE CTS/S2 (C513) - 07855257001
ECAC - KIT REPARO P/ SELADORA MT-300 30CMS - MODELO NOVO
ECCD-CABO DIRETO DO DISTON PHILIPS
ECAC - LÂMPADA P/ MICROSCÓPIO 6V 25W (NIKON - MOD.: ECLIPSE E200) - HALOGEN - HLWS5-A - PY 16-1,25 9
ECAC - PROBE REAGENTE ASSY C513 - 07712367001
ECAC - SONDA DE AMOSTRA (SAMPLE PROBE OPTILITE) - SP11257
ECAC - FILTRO DE AR P/ ISEQ 100 (SEQU-0017) - 20023928
ECAC - LÂMPADA HALOGEN ASSY 12V/50W C513 - 04813707001
ECAC - FILTRO DE AR (NEXTSEQ 550) - 20063988
ECAC - PROBE REAGENT PIPETTOR ASSY (E411/E601/E602) - 3515087001
ECAC - SAMPLE NEEDLE (PROBE AVL) - 03067289001
CABO SUPERVIDEO
ECCD-KIT PILHA E CARREGADOR MAPA
ECAC - LÂMPADA XENON 13V/ 1000W (P/ COBAS Z480) - 4686136001
ECAC - PROBE NOZZLE 3A BOX ASSY (AMOSTRA - E411/ E601/ E602) - 09394702001
ECAC - FILTER, MERV 11, OM REAR RIGHT (NOVASEQ 6000) - 20019246
ECAC - FILTER, MERV 11, OM REAR LEFT (NOVASEQ 6000) - 20019244
ECAC - SPARE, FILTER, MERV5, 0.5"X8"X 5.5" (NOVASEQ 6000) - 20013362
ECAC - SPARE, FILTER, MERV5, 0.5"X10"X 15" (NOVASEQ 6000) - 20013361
ECAC - LÂMPADA GERMICIDA 20W UV-C - G20T8
ECCD-MANGUITO BOLSA DE PVC ADULTO G
ECAC - LÂMPADA GERMICIDA 30W UV-C
ECAC - LÂMPADAS GERMICIDA 15W UV-C (OSRAM ou TUNGSRAM) - G15WT8
ECAC - LÂMPADA BRANCA FRIA 20W
ECAC - LÂMPADA BRANCA FRIA 16W
ECAC - MODULE MOTOR XS AXIS - P512/RSA/P671
ECAC - MODULE MOTOR YS-AXIS INPUT - P512/RSA
ECAC - MOTOR YS AXIS LEFT,ASSY - P512/RSA/P671
ECAC - MODULE MOTOR Z-AXIS - P512/RSA
ECAC - MOTOR TOP COMPLETE Z AXIS - P671
ECAC - MOTOR BOTTOM COMPLETE Z AXIS - P671
ECCD-MANGUITO BOLSA DE PVC ADULTO G
ECAC - MODULE MOTOR FOR ROTARY GRIPPER - P512/RSA
ECAC - MODULE MOTOR FOR LIFTING GRIPPER (Cap-recog./dec/sela) - P512/RSA
ECAC - MODULE ROTARY GRIPPER MOTOR, COMPLETE - P512/RSA
ECAC - MODULE MOTOR XP - RSA
ECAC - MODULE MOTOR ZP - RSA
ECAC - MODULE MOTOR YP AXIS - RSA
ECAC - MOTOR TURNING - P512/RSA
ECAC - MOTOR Y MODULE RECAP - P512/RSA
ECAC - MODULE MOTOR RT - P512/RSA
ECAC - MOTOR RSP OUT - P671
ECCD-BRAÇADEIRA ADULTO
ECAC - MOTOR RSP IN - P671
ECAC - MODUL MOTOR RACK TRANSPORT - P671
ECAC - MODULE MOTOR RT - P671
ECAC - CABLE CARRIER X-AXIS WITH CABLES, INSORT - P512/RSA
ECAC - CABLE CARRIER X-AXIS W CABLES, OUTSORT - P512/RSA
ECAC - CABLE CARRIER YS W TUBES AND CABLES OS - P512/RSA
ECAC - CABLE CARRIER YS W TUBES AND CABLES IS - P512/RSA
ECAC - YP-CHAIN INCL. CABLES - RSA
ECAC - CHAIN YS AXIS COMPLETE INCL. CABLES - P671
ECAC - FLAT CABLE 1720MM 2X D-SUB15 - P671
ECCD-BRAÇADEIRA BEBÊ
ECAC - CABLE THERMAL SENSOR RECAP TYPE K 1,8M - P512/RSA
ECAC - PCB, DMS 24V / 66W, 10TE - P512/RSA/P671
ECAC - PCB, DMS 24V / 7W, 10TE - P512/RSA/P671
ECAC - PCB, DMS 35V/170W, 10TE - P512/RSA/P671
ECAC - PCB, PCI-PIO V2.0 - P512/RSA/P671
ECAC - PCB PUMA 10X, 5TE - P512/RSA/P671
ECAC - CONTROL UNIT CBox two V1.0 (SCOI) COMPL. - P512/RSA
ECAC - PCB NALIKE - P512/RSA/P671
ECAC - REFLECTIVE SENSOR PSR 50 LA - P512/RSA/P671
ECAC - SENSOR HOME ZS - P512/RSA
ECCD-SENSOR DE DEDO DX-INC01-0
ECAC - REFLECTIVE SENSOR PSR11LA INCL BRACKET - P512/RSA/P671
ECAC - PCB GABEL HOME SENS.YELL POINT - P512/RSA/P671
ECAC - SENSOR FOR LIFTING GRIPPER - P512/RSA
ECAC - HOME SENSOR RT OPB810W51, 90MM - P512/RSA/P671
ECAC - MODULE TURNING, SUCTION AND FORMING - P512/RSA
ECAC - HEATING CARTRIDGE WITH INSULATOR 230V - P512/RSA
ECAC - SORTER GRIPPER - P512/RSA
ECAC - LÂMPADA 13W, 4-PIN, COLOR OF LAMP 82 - P512/RSA/P671
ECAC - GUIDE COMPONENT REAR, Z-AXIS - P512/RSA
ECAC - GUIDE, FRONT, Z-AXIS - P512/RSA
ECCD-CABO PNI 2 VIAS RM
ECAC - SOLENOID, DRAWER - P512/RSA
ECAC - SWIVEL ACTUATOR, RECAP - P512/RSA
ECAC - MODULE ROTARY GRIPPER DECAP-UNIT PRO - P512/RSA
ECAC - BC-PRINTER PRINT HEAD A4+ - RSA
ECAC - BELT TOOTHED YS AXIS OUTPUT 16 AT5X2000 - P512/RSA
ECAC - BELT TOOTHED XS AXIS OUTPUT L=2630MM - P512/RSA
ECAC - TOOTH BELT (78) WITH INLAYING PARTS - RSA
ECAC - BELT TOOTH 50ATN 10 (50) - P512
ECAC - BELT TOOTHED YS AXIS 16 AT5 X 225MM - P512/RSA/P671
ECAC - CONTROL UNIT INCL. CONTROL BOARDS V3 QNX-PC - P512/RSA
ECCD-BRAÇADEIRA NEO DESCARTÁVEL TAM 3
ECAC - CONTROL UNIT QS1 INCL. BOARDS WIN7 KIT - P512/RSA
ECAC - CONTROL UNIT INCL. CONTROL BOARDS V3 QNX-PC - P671
ECAC - PROBE NEXT R (ARCHITECT - ABBOTT) - 03R8501
ECAC - LÂMPADA FLORESCENTE BRANCA FRIA 30W - MODELO T8 30 catálogo: 01026
ECAC - KIT CALIBRATOR MGIT960 51 PK - 445999
ECAC - CINTO TEFLON (SELA-0028) - 02003.0009
ECAC - FILTRO DE CARVÃO ATIVO 200X100MM 36MM (PTEC-0014/0016) - 14049350629
ECAC - PROBE NOZZLE R ASSY (REAGENTE) E801 - 09717676001
ECAC - GUARNIÇÃO RESISTÊNCIA EGE (MENOR - AUCL-0068 / AUCL-0069) - H84242
ECAC - GUARNIÇÃO WTS 340L E 510L (AUCL-0068/ 0069 - TERREO) - H55248
ECCD-BRAÇADEIRA NEO DESCARTÁVEL TAM 2
ECAC - CONTATOR LC-1050 (AUCL-0068 / AUCL-0069) - H92265
ECAC - RESISTÊNCIA 26 KW C/ FLANGE (AUCL-0068 / AUCL-0069) - H34511
ECAC - GUARNIÇÃO P/ BOIA DO GERADOR (MAIOR - AUCL-0068/ 0069) - H47905
ECAC - FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 50 MICRONS (AUCL-0061/ 0068/ 0069) - H911105
ECAC - GUARNIÇÃO INFLÁVEL TERMO 400 (LAVA-0048) - H906267
ECAC - CONJUNTO DE AGULHA DE 1000 uL (HAMI-0004/ 0007)- 235930
ECAC - FILTRO HIDROFOBICO PARA DIAPUMP COLIBR (COMPRESSOR FANEM) - 089264600
ECCD-BRAÇADEIRA NEO DESCARTÁVEL TAM 1
ECAC - HS LOAD DETECT SENSOR (HAMILTON) - 173877
ECAC - HS H/V LOADPOSITION SENSOR (HAMILTON) - 173875
FERRAMENTA - CADEADO DE LATÃO MACIÇO - CR30 KA1
FERRAMENTA - MULTIMETRO PORTATIL DIG 1000V - CATII FLUKE15B+
FERRAMENTA - SOPRADOR TERMICO 2000W 220V 630G BOSCH - GHG2063
FERRAMENTA - LANTERNA PORTATIL PT/LJ LED 110/220V - 44550302
FERRAMENTA - FITA ISOLANTE 33+ CL.A PT 19MM 20M - HB004482483
FERRAMENTA - CHAVE JG FENDA/PHIL PREC 6PC - 41905306
FILTRO DO ASPIRADOR MEDELA
ECCD-SENSOR DE TEMPERATURA
FERRAMENTA - CHAVE JG FENDA/PHIL 5PC AZ 1/8-1/4" - 150160S
FERRAMENTA - CHAVE L JOGO 11PC ALLEN FOF 1,5-10MM - 4211M
FERRAMENTA - ALICATE UNIVERSAL CR-V 1000V 8" - 8280200IOX
FERRAMENTA - ALICATE BICO MEIA CANA LONGO C/ISOL 1000V 6.1/2" - VDE8132160
FERRAMENTA - CHAVE JG TORX 13PC AZ T6-T50 - 163BTX13
FERRAMENTA - PEGADOR PECA FLEX MAGNET 6MM 460MM - 450/0
FERRAMENTA - LIMPA CONTATO SPRAY 220 ML SF7647 - 7647
FERRAMENTA - CHAVE L JOGO 14PC ALLEN LONGA FOSF 1/16-9/16" - 42L14P
FERRAMENTA - VEDA ROSCA FITA 25M LARG 12MM - 101003
FERRAMENTA - ALICATE CORTE DIAGONAL 1000V 6.1/2" - VDE8314160H
ECCD-CABO ECG 3 VIAS DIXTAL
FERRAMENTA - ESTILETE RETRATIL METAL EMBOR RETANG 6" - 43390302
FERRAMENTA - MOCHILA 16" ZIPER - STST515155
FERRAMENTA - TERMINAL PINO C/ISO F=8MM 1,5MM2 VM - P1032C
FERRAMENTA - TERMINAL PINO C/ISO 2,5MM2 AZ - P1033C
FERRAMENTA - EXTRATOR PARAF JG 6PC AC LIGA - 855166
FERRAMENTA - BROCA JOGO HELIC HSS HP 1-13MM 25PC - A190204
FERRAMENTA - SILICONE SPRAY INCOLOR LT 300ML - 5160040106
ECAC - HEPA FILTER 24" X 12" X 3" (HEPA MP H13 610 X 305 X 76) - 195946/ CÓD. ACFHEPA - CAPE-0036
ECAC - LÂMPADA UV 15W - ACAUVBL4 - (CAPE-0036)
ECAC - FILTRO PRÉ-FILTRO - ACFLFPRE (CAPE-0036)
ECCD-CABO ECG 10 VIAS 85002001
ECAC - CABO 4XFLAT DO BRAÇO X (HAMILTON) - 173849
ECAC - CORREIA DENTADA (HAMILTON) - 258094
ECAC - FITA RETROFLECTIVA (PC C/ 20 - HAMILTON) - 94687-02
ECAC - FILTRO QGARD (MERCK - HQX 7150) - QGARDTXL04
ECAC - UV LAMPADA 254NM (MERCK - SDS 500) - TANKSDSUVL1
ECAC - UF PRÉ-FILTRO/ ELEMENTO FILTRANTE (PACK C/ 2 - MERCK) - ZUFPREUF2
ECAC - FILTRO PROGARD (PACK C/ 2 - MERCK - HQX 7150)
ECAC - LÂMPADA UV (MERCK - HQX 7150) - ZLXUVL2L1
ECAC - LÂMPADA UV ASM (MERCK - SDS 500) - ZLXUVL2L2
ECCD-CABO ECG 5 VIAS MMECG
ECAC - OPTICAP XLT DURAPORE 20" .22UM (MERCK - SDS 500) - KVGLA2TTT1
ECAC - FILTRO VENT FILTER (RESPIRO DO TANQUE - MERCK - PACK C/ 2 - SDS 500) - TANKVNT22
ECAC - MANGOTE FLEXIVEL 1/2 X 500MM C/ REVESTIMENTO (AUCL-0061) - 3269
ECAC - PROBE SIPPER (E801) - 07834985001
ECAC - FRASCO EM PC TRANSP. GRAD. 5 LTS C/ TAMPA E ENGATE (COMPRESSOR) - 089337600
ECAC - LÂMPADA BRANCA FRIA 36W 6500K
ECAC - RESISTÊNCIA INFERIOR 900W 220V (LAVA-0048) - H892025
ECAC - MOTOR SP114-24V-66 (JGB37-520 - P/ HOMOGENIZADOR DE TUBOS) - 990030080
ECAC - PLATAFORMA DE BORRACHA P/ AGITADOR - 21558
ECCD-CABO ECG PAC P HOLTER 5 VIAS
ECAC - NEEDLE CHANGE CARTRIDGE (TAPESTATION 1 E 2) - 5067-5783
ECAC - TUBE SET, PERISTALTIC PUMP, EA AVL9180 - CÓDIGO ROCHE: 03087697001
ECAC - PIERCER SET NO.6 (SP-10) - CÓDIGO ROCHE: 6945872001
ECAC - AGULHA XN ... N°7 ROCHE (UND.) - 07312814001
ECAC - BM PADDLE (MAIN UNIT - E801) ASSY - 07835027001
ECAC - NOZZLE PW (MAIN UNIT - E801) S ASSY - 07834993001
ECAC - NOZZLE PW-DS ASSY (E801) - 07835035001
ECAC - SIPPER PROBE (FOR E601/E602) - 03561534001
ECAC - NOZZLE EWS (E601/E602) - 03509940001
ECAC - PROBE ISE (C501/ C502) - 04814053001
ECCD-CABO DE ECG PHILIPS 3 VIAS DEA
ECAC - VACUUM NOZZLE ASSY (C501/ C502) - 05202485001
ECAC - NOZZLE (DILUTION - C501/ C502) - 06240887001
ECAC - GUARNIÇÃO PORTA DIÂMETRO 14MM C/ PERIMETRO1850MM P/ AUTOCLAVE 420 (AUCL-0082/ 0083) - ME-DE-062465-00
ECAC - BALL FLOAT (BOIA FLUTUADORA - ELGA) - C/W 10MM RESREV 3 C/W 10MM RESTRICTOR - VALV38102-03
ECAC - SENSOR DE QUALIDADE (ELGA) - SP714
ECAC - TAMPA DO RESERVATÓRIO (ELGA) - TALIGU0005
ECAC - CABEÇA DE PIPETAGEM 1000 (bonificado HAMILTON) - 182106
ECCD-CABO DE DEA
ECAC - FRASCO CONDENSAÇÃO SPEEDVAC (DATAMED) - 14407
ECAC - PW-LFC CUP-2 ASSY E801 - 08255920001
ECAC - FILTRO POLIPROPILENO 20" X 2 1/2" - 5 MICRONS LX-20PP-05 (AUCL-0068/0069) - H891036
ECAC - FILTRO POLIPROPILENO 20" X 2 1/2" - 1 MICRON LX-20PP-01 (AUCL-0068/0069) - H891051
ECAC - FILTRO CARVAO ATIVADO 20" X 2 1/2" - 5 MICRONS LX-20CTO-MA (AUCL-0068/0069) - H891052
ECAC - LÂMPADA FLASHTUBE IP (LEICA - MACS-0004/ 0006) - 14060137152
ECAC - TUBO 3X5 1M PVC UV160 (ESFO-0028) - 200-54565-02
ECCD-EXTENSÃO SPO2 7 PINOS
ECAC - BICO DA MANGUEIRA AC-3 PARA SIPER-160 (ESPECTROFOTOMETRO) - 200-62050-24
ECAC - ASP_ASSY(PM) NO.37 (AGULHA SP-50) - Cód. Roche 08831246001
ECAC -REVERSE OSMOSE ELEMENT (AUCL-0061) Modelo: RE1812-75 - H89995
ECAC - LÂMPADA PHILIPS UV-C GERMICIDA 8 WHATS (ANDRADES _CAUV-0001) - Código: 1586
ECAC - PROBE S (AMOSTRA - ISE/ C702) - 09812024001
ECAC - AGULHA WASTE (SIEMENS - ATIM-0001/ 0002) - 11070785
ECAC - SONDA DE REAGENTES ATELLICA IM (SIEMENS - ATIM-0001/ 0002) - 11071144
ECAC - ASPIRATE PROBE ASSEMBLY (SIEMENS - ATIM-0001/ 0002) - 11070782
ECAC - CAPA DE PROTEÇÃO DE PLASTICO (SIEMENS - ATSH-0001) - 11085756
ECCD-SENSOR DE SPO2 ADULTO
ECAC - LEVEL SENSOR, DILUTED WASH BUFFER (Alinity i) - 04S6902
ECAC - ESTANTE DE PLASTICO PARA 15 TUBOS 12X7 5MM (BANH / FANEM) - 102102320
ECAC - PROBE SIPPER (E411) - 11996908001
ECAC - TBG/ SN TPWZ ( ARCHITECT) - 08C94-90
ECAC - GLASS INSERT 70MM (ATIVO CRIOSTATO) - CAT.:14047742497
ECAC - MOLA PLATAFORMA NT150 - EQUIP.132.01 (AGITADORES ORBITAL) UN - 10774
ECAC - AMORTECEDOR DA BASE 12KGF MG17204D (CENTRIF. MOD. CENTURION LABORLINE) - 95800
ECAC - JUNTA DE BORRACHA NITRILICA DO DIAFRAGMA SUPERIOR (COMPRESSORES FANEM) - 089115320
ECAC - JUNTA DE BORRACHA NITRILICA DO DIAFRAGMA INFERIOR (COMPRESSORES FANEM) - 089100320
ECCD-CABO DEA PARA MARCAPASSO
ECAC - FILTRO - PRE FILTRO (LAVA-0043 - STEELCO MODELO DS 610/2 SL) - 13771
ECAC - FILTRO HEPA (LAVA-0043 - STEELCO MODELO DS 610/2 SL) - 10534
ECAC - LÂMPADA BRANCA FRIA/ LUZ DO DIA 15W/ 6500K - F15T8
ECAC - SIPPER TUBE (C702) - 11406329001
ECAC - FILTER, CHILLER (REFRIGERADOR do NOVASEQ X PLUS/ ILLUMINA) - 20073109
ECAC - LÂMPADA BRANCA FRIA 32W/850 - TL-D SUPER 85
ECAC - GUARNICAO DE VEDACAO PARA PORTA MOD. B370 (AUCL-0061) - 697
ECAC - FILTER INTAKE VAC / THERMAL (SIEMENS - ATIM-0001/ 0002) - 11075725
CABO HDMI 3 mts
ECCD-CABO TRONCO DE ECG 3/5 VIAS 12 PINOS P/ IPM-9800
ECAC - ANEL DE VEDAÇÃO 5X2MM - ST5020 - CAT: 14025332336
ECAC - ANEL DE BORRACHA DA PORTA REM. DE PARAF. - CAT.: 14025334265
ECAC - ANEL DE BORRACHA 9.5 X 2.5 FKM ASP6025 - CAT.: 14025345880
ECCD-ELETRODO DEFRIBRILADOR MINDRAY
ECAC - ANEL DE BORRACHA 23X1 FKM - 14025349774
ECAC - ALAVANCA RECARTILHADA RM 2125RT - 14011230375
ECAC -EIXO EXCENTRICO RM 2125RT/ RM22XX - 14050229528
ECAC - PLACA LIMITADORA HORIZONTAL RM2245/55/65 - 14050229528
ECAC - KIT FLAT CABO W8 - 14050245646
ECAC - CABO FLEXIVEL P/ MICROTOMO 2030- 14039920003
ECAC - COMPOSITE VENT FILTER (FILTRO VENTILAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELGA-0055/ IPD) - LC216
ECAC - COG BELT (CORREIA DENTADA P/ MONTADOR MOD CV5030) - 14047839590
ECAC - KIT - BOMBA KNF - ASP300/ ASP6025 (MONTADOR MOD CV5030) - 14047640854
ECAC - POBRE ASSEMBLY IMM2000/2500 (SIEMENS - IMMULITE) - 11154207
ECCD-CABO DE COMUNIÇÃO DE ESTEIRA
ECCD-CABO TRONCO DE ECG 3 VIAS
ECCD-CABO DE ECG 5 VIAS MINDRAY
ECCD-CABO ECG 3 VIAS MONTITOR TRIGGER/ZOLL
ECCD-CABO ECG 5 VIAS MONITOR TRIGGER/ZOLL
ECCD-CABO ECG 3 VIAS PHILIPS
ECCD-CABO ECG 3 VIAS MONTITOR TRIGGER/ZOLL/DIXTAL
ECCD-CABO DE COMUNICAÇÃO DE GRAVADOR MORTARA
SUPOTE DE MONITOR PHILIPS
ECCD-CABO DE CAPNOGRAFO DA PHILLPS
ECCD-CABO HOLTER CARDIS
ECCD-TEST LOAD PHILIPS
ECCD-CABO DE FORÇA
ECCD-EXTENSOR CABO DE FORÇA
ECCD-CABO DISPLAY PORT
ECCD-CABO DVI
ECCD-CABO USB VGA
ECCD-CABO VGA
ECCD-EXTENSOR USB
SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL PHILIPS
ECCD-ADAPTADOR DVI
ECCD-ADAPTADOR VGA
ECCD-ADAPTADOR DVI DISPLAY PORT
ECCD-CABO DE REDE
ECCD-CABO USB TIPO A/B
FONTE 12V - 1.5 A (18 W) SAGEMCOM
ECCD-FONTE 5V
ECCD-FONTE 9V
ECCD-PORTA VGA
ECCD-ADAPTADOR VGA/DVI
SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO PHILIPS
ECCD-ADAPTADOR ETHERNET USB
ECAC - SENSOR - KIT LIFT (MONTADOR MV5030) - 14047851190
ECAC - CARTUCHO de DEIONIZAÇÃO (ELGA-0055 - VEOLIA) - LC292
ECCD-ADAPTADOR DVI HP
ECAC - GARRA DE PARADA, STAR (PACK C/ 30 - PIPETADOR AUTOMÁTICO HAMILTON) - 173293
ECAC - BLOCO DESLIZANTE, RNO, X35 DO DOSADOR DE LIQUIDOS STA (PIPETADOR AUTOMÁTICO/ HAMILTON) - 192051
ECAC - WASHABLE PIPETTING TIPSPARE PART FOR SPRINTER XL (AGULHA DE PIPETAGEM) - ZG 033S-0101-011R
ECAC - TUBULAÇÃO COMPLETA (P/ AVL9180) - 03074064001
ECAC - TAMPA PARA INCUBADORA DE ELETROFORESE (BIO-RAD) - 1704371
PARDINI - PROBE DE AMOSTRA (Alinity C) - 04S5101
PARDINI - PROBE DE REAGENTE (Alinity C)- 04S4901
PARDINI - SOURCE LAMP (Architect & Alinity C) - 09D4503
PARDINI - CUVETTE DRY TIP (Alinity C) - 04S5201
PARDINI - SERINGA 1ML (Alinity C) - 09D41-03
ECCD-VIA DE ECG VICTON
PARDINI - ORING VED SERINGA REAGENTE – X1 - 09D5303
PARDINI - ORING VED SERINGA AMOSTRA - X1 - 09D5203
PARDINI - VEDANTE AMOSTRA TIPO BAIXO X2 - 09D3703
PARDINI - VEDANTE AMOSTRA TIPO CIMA X2 (Alinity C) - 09D3803
PARDINI -VEDANTE REAGENTETIPO CIMA X4 (Alinity C) - 09D4004
PARDINI - VEDANTE REAGENTE TIPO BAIXO X4 - 09D3903
PARDINI - ICT CHECK VALVE AMARELA X2 (Alinity C) - 09D3503
PARDINI - WASH CHECK VALVE AZUL X 2 - 09D3403
PARDINI - SAMPLE PROBE SCREW - 04S5301
PARDINI - REAGENT PROBE SCREW - 04S5401
ECCD-CABO USB
PARDINI - PROBE ICTR (Alinity C) - 09D6304
PARDINI - FILTRO SOLUÇAO DE LAVAGEM - 09D4302
PARDINI - LEVEL SENSOR, BULK SOLUTION - 04S6802
PARDINI - SAMPLE PROBE TUBING (Alinity C) - 01G4805
PARDINI - REAGENTE PROBE TUBING (ALINITY C) - 04S5001
PARDINI - CUVETTE SEGMENT (Alinity C) - 04S4701
PARDINI - SAMPLE RACKS - 04R5202
PARDINI - VIAL RACK - 04S6401
PARDINI - ONBOARD VIAL RACK - 04S6501
PARDINI - TRAY - 04S6301
ECCD-CABO DE ANTENA
PARDINI - PROBE (ALINITY i) - 03R9602
PARDINI - WASH ZONE PROBE X1 (Alinity i) - 08C9436
ECAC - PROBE TUBING, WASH ZONE (Alinity i) - 04S6002
ECAC - PROBE TUBING, WASTE ASPIRATE (Alinity C) - 04S6101
ECAC - BAFFLE, WASH CUP (ALINITY i) - 04S6202
PARDINI - LEVEL SENSOR, BULK SOLUTION (Alinity C e i)- 04S6805
PARDINI - LEVEL SENSOR, DILUTED WASH BUFFER (ALINITY i) - 04S6902
PARDINI - MAINTENANCE CLEANING CARTRIDGE (Alinity i) - 02R5250
ECAC - LÂMPADA DICROICA 21V/ 150W (EKE) - 54842 (HALOGEN - OSRAM)
ECAC - ROLLER, PERISTALTIC PUMP, EA (AVL9180) - 03067343001
ECCD-MINI ADAPTADOR VGA/HDMI
ECAC - ELECTRODE HOLDER, LEFT SIDE, EA (AVL9180) - 04463382001
ECAC - CONJUNTO DE FILTRO COLUNA CO2 (IMM2) - 10291575
ECAC - FILTRO AR (IMM2) - 10291596
ECAC - GARRAS ATELLICA IM 1600 CH930 SH SHC - 11085807
ECAC - FILTRO DE LINHA AGUA/ SOL LAVAGEM (ATELLICA/ IMMULITE) - 10730552
ECAC - JOGO DE ANEIS SH GRIPPER ATELLICA (PACK OF 4 UN) - 11085860
ECAC - FILTRO DE AGUA ATELLICA - 11223786
PARDINI - PROBE TUBING, WASTE ASPIRATE (Alinity C) - 04S6101
PARDINI - PROBE TUBING, WASH ZONE (ALINITY i) - 04S6002
PARDINI - SAMPLE WASH SOLUTION HOLDER (Alinity C) - 04S7601
ECCD-LEITOR DE CARTÃO
PARDINI - MIXER (Alinity C e ARCHITECT) - 09D5904
PARDINI - PONTA VEDAÇÃO SERINGA REAGENTE N1 - 09D3904
PARDINI - BAFFLE, WASH CUP (ALINITY i) - 04S6202
ECAC - PROBE AMOSTRA (C703) - 10102403001
ECAC - PROBE REAGENTE (ST) (C703) - 08762686001
ECAC - FILTER (C703) - 7839723001
ECAC - PUMP HEAD TUBE P3 KIT ASSY (C703) - 10102438001
ECAC - NOZZLE TIP (C703) - 7712375001
ECAC - LÂMPADA 10K LED ASSY (C703) - 10102250001
ECAC - BICO HOTEND AÇO ENDURECIDO 0.4mm P1S / X1C / XIE (FAH001-N-1) - BICO-P-X-0,4 (3D PRIME)
ECCD-OCULOS
ECAC - PLACA PEI TEXTURIZADA GOLD 256mm - A1 X1 P1 SERIES FAP007 - PLACA-PEI-GOLD (3D PRIME)
ECAC - CONJUNTO HOTEND COMPLETO AÇO ENDURECIDO 0.4MM - Série X1 - FAH001 - HT-0,4MM (3D PRIME)
ECAC - BM PADDLE E601 (MAIN UNIT) S1 ASSY - 09906622001
ECAC - MAINTENANCE CLEANING CARTRIDGE (ALINITY i) - 02R5250
ECAC - LEVEL SENSOR, BULK SOLUTION (Alinity i e C)- 04S6805
PARDINI - AMOST. SOL. LAV. PONTA VEDAÇÃO SERINGA N1 (ALINITY C) - 09D3704
ECAC - FILTRO DE CARVÃO ATIVADO (MONT-0013 - LEICA) - 14051253772
ECCD-LÂMPADA GY6.35 100W/12V
ECCD-LÂMPADA 64610 50W/12V
SENSOR DE OXIMETRIA REMA GE (COMPATÍVEL COM REMA EXPLORER)
ECCD-LÂMPADA GY9,5 100W/12V
ECCD-LÂMPADA G6.35 150W/24V
ECCD-LEITOR DE CARTÃO MULTILASER
ECCD-CAPACITOR 47UF/350V
ECCD-CHAVE DEA INFANTIL
ECCD-FONTE DE ALIMENTÇÃO 15A/360W
ECCD-PEDAL DE MAMOGRAFO
ECCD-CONJUNTO DE ESPELHO DE LED PARA MAMOGRAFIA
ECCD-LICENÇA CARD
ECCD-PA DESFIBRILADOR PHILIPS
MANGTO ADULTO MONITOR PHILIPS RM 400 AZUL
ECCD-CABO ADAPTADOR PA DEFIBRILADOR PHILIPS
ECCD-PAINEL DE BOTOES DE COMANDO LADO ESQ MAMOGRAFO SELENIA
ECCD-PLACA MOTOR LAMP MAMOGRAFO M4
ECCD-ABAFADOR DE RUIDOS
ECCD-DHEA MINDRAY
ECCD-ASPIRADOR E JATO DE AR MASTER SUX
ECCD-CABO ECG MINDRAY 5 VIAS
ECCD-TUBO DE MAMOGRAFO
ECCD-TUBO DE RX SELENIA OU M4
ECCD-DESFIBRILADOR MINDRAY UMED20 COMPLETO
CABO PERA OTOMETRICS
ECCD-FILTRO DRYVIEW 5800
ECCD-GRADE MAMOGRAFO DIMENSIONS LINEAR
ECCD-KNOB ZOOM
ECCD-KNOB FOCUS
ECCD-KNOB 3D
ECCD-KNOB COLOR
ECCD-KNOB PW
ECCD-KNOB CPA
ECCD-KNOB DEPTH
ECCD-KNOB CW
TRANSDUTOR CARDIOTOCO AMARELO
ECCD-ACABAMENTO KNOB PHILIPS
ECCD-ENCODER
ECCD-TGC KNOB PHILIPS
ECCD-KONB 2 D
ECCD-CABO DISPLAY PORT PARA HDMI
ECCD-CABO HDMI
ECCD-CABO SEREAL USB
ECCD-ADPTADOR SERAL USB
ECCD-ADAPTADOR DE VIDEO AWGE DA 4.2 A 4.5
TRANSDUTOR CARDIOTOCO ROSA
ECCD-PA ADESIVA DEFIBRILADOR MINDRAY
ECCD-PA CABO DHEA DEFIBRILADOR MINDRAY
ECCD-PLACA NEGATOSCOPIO
ECCD-PLACA NEGATOSCOPIO COM POTENCIOMETRO
CABO DE MANGUITO MP30/40
Pá Deaa Mindray MR60
Mangueira de insuflação para garrafa do CM-FLOW Código CM: ACE0008 /CONFIANCE
Cabo de ECG STANDARD 3.0 CABLE AAMI/ REF: 989803193731
sensor SpO2 repousable SpO2 sensor, Adt, Finger-clip
MANGUITO ADULTO EXTRA G MONITOR MEDRAD VERMELHO 33 - 47CM
LÂMPADA 175W XENON FONTE DE LUZ
RABICHO 3 VIAS IU22 / IE33 PHILIPS
CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ULTRASSOM SAMSUNG
Adaptador HDMI/Mini HDMI
FONTE 12V - 1.5A (18W)
CABO TRONCO 3 VIAS PARA IU22 / IE33 PHILIPS M1669A
Lâmpada halogena 2,5V HEINE
Lâmpada Halogena 3.5V
PEDAL DA BOMBA DE ÁGUA DA CONFIANCE ENDOSCOPIA
CABO TRONCO 3 VIAS PARA AFFINITI PHILIPS - REF.M1669A / #989803145071 / AAMI / IEC2.7M
TRANSDUTOR CARDIOTOCO AZUL
TESTE DE VEDAÇÃO LT-7F ENDOSCOPIA FUJIFILM
RABICHO 3 VIAS AFFINITI PHILIPS ADULTO M1626A
ADAPTADOR ECG JACARE 10 VIAS - GE MARROM
SENSOR DE OXIMETRIA MEDRAD ADULTO
CABO TRONCO 3 VIAS PARA PHILIPS
RABICHO 3 VIAS PARA HD11 PHILIPS INFANTIL
MODULO ECG MEDRAD
CABO TRONCO 5 VIAS MONITOR MULTIPARAMENTRO
RABICHO 5 VIAS MONITOR MULTIPARAMENTRO
CABO PARA PINÇA HOT BIOPSIA WEM - AZUL
CABO PARA CANETA BISTURI WEM - AZUL
CABO 5 VIAS DO PEVA
LAMPADA 10W - 6V - OFTALMOSCOPIO
OTICA STORZ HISTERO
FONE HEADSET - OTOMETRICS
FONE HEADSET - OTOMETRICS
CABO VGA PARA AUDIOMETRO
BOTÃO ACIONADOR OTORRINO - PERINHA
GRAMPO TRO - IMPEDANCIOMETRO
FONE HEADSET - AUDIOMETRO
CABO DO VIBRADOR OSSEO-OTOMETRICS
CABO IMPED. CONTRA LATERAL - OTORRINO
CABO FONE TDH-39 AUDIOMETRO
MICROFONE AUDIOMETRIA
LAMPADA XENON - 300W
CABO RCA/RCA DUAS VIAS 3M
CABO PACIENTE / RABICHO 10 VIAS MORTARA (BANANA)
SENSOR DE FLUXO MEDRAD
COMPRESSOR DE MAMA SPOT 7,5CM - Selenia
COMPRESSOR DE MAMA 7,5CM DIMENSION COM PLATAFORMA 18 X 24
SENSOR DE OXIMETRIA MEDRAD INFANTIL PEDIÁTRICO
CABO EXTENSÃO DO OXIMETRO MEDRAD
ELETRODOLDO PERINHA PARA ECG